服务需求

一、物业服务总体定位

1、具有专业性、有相关资质、能够提供优质服务的专业物业管理公司。

2、服务保障体系健全，有足够能力有效地履行合同。

3、较强的项目管理、组织管理及服务能力。

二、对投标人要求

1、投标人具有国内独立法人资格，具有先进的管理理念、成熟科学的管理模式、完善的管理制度和健全的管理机制。

2、三年以上同类行业物业服务管理经验（现场调研）。有高校物业服务经历、经验的单位优先考虑。

3、承包过程中，不得进行分包或转包。

4、能够提供物业服务配套设备：室内洗地机、洒水车、室外清扫机、除雪机、绿化割灌机等。

三、项目概况介绍

辽宁何氏医学院总占地面积约77万平方米，师生员工近万人。学校目前3个校区，服务区域包括：辽宁何氏医学院一期、二期、绿谷科研基地；南校区（模拟医院及眼基因库）；北校区（学生宿舍I楼、U楼、X楼）；管委会B座。各楼宇面积见附表。

四、服务项目

1、楼宇内公共保洁服务：学校各楼宇内卫生间、洗漱间及公共区域保洁服务、教室保洁服务；大型活动及考试保洁服务；其他属于物业范畴内的保洁工作（保洁开荒、退寝宿舍保洁服务等）。

2、室外保洁服务：校园内所有主路、辅路、建筑物周围等区域保洁；湖面清理保洁；树木及绿化带保洁服务。

3、综合维修服务：全校供水、供电、供暖保障；日常零星维修维护；供水供电设备设施维修维护；清理疏通维修；小型工程类维修（总额1万元以下）；节水节电管理维护；大型活动及考试供电保障。

4、校园绿化美化服务：校园各类花草树木、草坪养护管理；葡萄园管理养护；办公楼宇内观赏绿植养护；小型动物的饲养、管理；农作物种植。

5、宿舍管理服务：学生宿舍住宿管理。

五、设备配置要求

1、根据服务需求，配置2台环保、轻便的清扫车，2台冬季除雪车，2车洒水车（5吨以上）及足量的垃圾清运车、洗地机设备。

2、根据学校绿化养护区域和养护标准，配备专业的绿化养护设备和各种养护工具（如：推草机、割灌机、高杆剪等）。

3、综合维修相关设备及维修工具。

六、人员配置要求

（一）人数配置要求：总人数162人。管理人员3人；其中室内保洁75人；室外保洁30人；综合维修24人；宿舍管理员30人。

（二）物业人员相关资格要求

1.所录用人员身体健康、无传染性疾病、无刑事违法或处分犯罪记录、要求持证上岗的有上岗资格证；任职人员平均年龄55岁以下（特殊岗位可适当放宽）。

2.项目经理：从事高校物业服务工作三年以上（含三年）。 派驻物业项目负责人需24小时值班。

3.综合维修人员：电工须具备劳动部门核发电工证，能够从事学校水、电简单设备维修及发电机组的操作和保养； 综合维修人员能够使用氩弧焊操作。

4.绿化管理需有专业的绿化养护队伍，绿化主管应具有相应的专业技能。

5. 宿舍管理人员要求性格开朗，工作热情高，积极肯干，有责任心，能善于与学生沟通，作风正派，有果断处理紧急事务的能力。熟练使用电脑操作。所有宿舍管理员要求办理健康证后方可上岗。

6. 保证派驻学校工作人员的稳定性。

7．对物业公司安排的服务人员，未达到学校标准要求的，校方有权提出调配或调离学校岗位意见，中标方应及时予以调配。

七、工作时间

1、室内外保洁员：早7：00至晚16:30，部分区域（学生宿舍、图书馆等）需保证保洁人员晚值班进行卫生保洁。

2、维修人员：早7：30至晚16：30；水电岗位24小时值班

3、宿舍管理员：24小时值班（周末、法定节假日、新生开学及考试周）等情况，两班24小时上岗。

八、其他说明

1、报价中含物料费（保洁、绿化物料及耗材、喷洒药物等；维修日常物料除外）；工具费（内外保洁、维修、绿化工具）；服装费、劳动保护费、通讯设备、车辆费用、疫情防控储备物资及消杀物资等。

2、绿化管理报价含管养区域内每年按季节养护管理所需肥料、药物（使用的时间、数量测算，以表格形式报投标文件里）。

3、综合维修报价不含日常维修物料费用。

4、所有岗位人员需要进行培训后方可上岗工作。

5、学校为中标人提供适当的物业管理用房，其用水用电单独装表计量，按学院水电的标准缴费。

6、按疫情防控常态化工作要求，所有外包人员接种疫苗率达100%，按上级主管部门管理要求，后勤保障人员按要求频次进行核酸检测，不得遗漏。外包人员每日上岗前自检，坚持日报告、零报告制度，各工种工作区域常态化消杀消毒。物业保障人员按要求配备防疫物资，防疫物资储备量保证物业人员需求。

7、中标物业公司应做好节水节电工作，遇突发或应急事件时，中标物业公司应无条件配合处理好各项突发性工作。

8、中标物业公司要做到诚实守信，每月25日前上报综合维修物料。物业公司不得谎报维修材料，不得有偷窃维修材料行为。

9、综合维修工作要求全年无休，寒、暑假维修人员正常上班。

10、中标物业公司每月将总用工人数及区域配备用工人数造册交校方备查，如有变动及时通知校方。

九、保证金及押金：履约保证金20万元。设备押金100万元。

十、物业考核

1、每月学校各部门综合打分，以综合打分及平日抽检综合成绩作为物业付款依据。

2、优良为综合考评成绩在85分以上，及格为综合成绩在80-85分,80分以下为不及格。

3、综合考评成绩在80分以上，按合同全额支付物业费；综合考评成绩在80分以下时，每扣一分将扣除物业服务费10000元，连续三个月综合考评成绩在80分以下，在整改后综合考评成绩还在80分以下，校方可中止合同，中标方不得追偿招标方违约责任。

十一、各项服务工作内容及标准

1、室内保洁服务内容及标准

2、室外保洁服务内容及标准

3、校园绿化服务内容及标准

4、综合维修服务内容及标准

5、宿舍管理服务内容及标准

（一）保洁服务内容及标准

1、健全管理制度，合理安排人员，保障保洁工作顺利开展。

2、建立健全保洁巡查制度，确保不出现卫生盲区、卫生死角，对新出现的卫生问题及时进行清理、处理，垃圾及时清运，不堆放任何废弃物品。

3、定期消毒、灭“四害”等，春夏季卫生间（4、6-10月）每周消毒处理。

4、学生保洁劳动课工作指导。

5、学生离校腾空寝室内卫生清扫（以当季离校学生腾空寝室数为准）。

6、教学楼内教室的卫生清扫工作。

7、清洗清洁（门帘、窗帘等）。

8、图书馆、学生宿舍等公共区域16：30以后卫生保障。

9、清洁工具的整齐摆放。

10、大型活动及考试保洁服务。

11、属于物业范畴内的保洁工作（保洁开荒等）。

12、保洁人员需对校内生活垃圾进行分类。

13、学院安排的其他临时紧急工作。

| 序号 | 服务区域、内容 | 服务频率 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大厅、公共走廊、公共楼梯地面保洁 | 每天清扫2次，湿拖1次（不可湿拖材质地面每周清洁保养一次），循环保洁 | 地面无明显垃圾，无污水，无陈旧污渍污迹 |
| 2 | 公共楼梯扶手、栏杆保洁；楼内其他公共区域栏杆保洁 | 每天保洁 | 无陈旧灰尘、污迹，无乱张贴物 |
| 3 | 楼内公共区域门、窗、玻璃、窗台等区域保洁 | 春夏季每周清洁一次； 秋冬季根据天气情况，每月清洁一次；如遇特殊情况按校方要求进行清理 公共大厅玻璃门每天进行擦拭，保证干净 | 无灰尘、污迹，无乱张贴物 |
| 4 | 楼内公共区域墙面、屋顶保洁 | 每周清洁1次，每日巡查 | 无灰尘、无污迹、无蜘蛛网、无乱张贴物 |
| 5 | 楼内公共区域风扇、灯具保洁 | 每月清洁1次 | 无灰尘、无蜘蛛网 |
| 6 | 楼内消防栓、消防器材箱柜、各类指示牌保洁 | 每周清洁1次，每日巡查 | 无灰尘、无污迹、无蜘蛛网、无乱张贴物 |
| 7 | 公共卫生间地面、便池保洁 | 每天清扫、清洗各2次，循环保洁 | 便池：定期用洁厕剂除垢，除臭灭蝇，做到表面光洁，无水锈、无尿碱、不堵塞、无异味；冲水装置正常工作，水阀表面干净，使用方便，无长流水现象；纸篓：要及时清理，保证地面无堆积便纸；隔离板：无污迹、无乱写乱画，要求保持板面干净；洗手盆：表面光洁、无污垢、不堵塞；水龙头：清洁无污垢，杜绝长流水现象；拖把池：内外洁净、无污垢、无堵塞。（注：地面地漏、便池、洗手盆、拖把池等出现阻塞时要及时报修） |
| 8 | 公共卫生间洗手台、洗手盆、清洗池及洁具保洁 | 每天清洁抹洗2次，循环保洁 | 无杂物、无污渍，洁具及台面明亮 |
| 9 | 公共卫生间内隔板保洁 | 每周抹洗1次，每日巡查 | 无灰尘、污迹，无乱张贴物 |
| 10 | 教师休息室保洁 | 地面每天清扫1次，湿拖1次（不可湿拖材质地面每周清洁保养一次）；器具设施每天抹洗1次；循环保洁 | 地面无垃圾、无污渍；器具设施无灰尘、无污渍 |
| 11 | 会议室/院长室的卫生保洁 | 每天清洁1次；同时每次使用前检查清洁1次，使用后清扫、清洁1次 | 室内无垃圾杂物，桌椅清洁无灰尘、污渍 |
| 12 | 电梯轿厢内部保洁 | 每天清扫2次梯壁，实时维护轿厢内和轿厢门滑槽的环境，每周擦拭一次不锈钢油 | 无垃圾、无污渍、无乱张贴物，梯壁，无锈蚀、划痕 |
| 13 | 楼内垃圾桶、垃圾筐清理保洁 | 每日垃圾清理2次，筐、桶每天清洁1次 | 无明显污渍，垃圾无沉积满溢现象 |
| 14 | 洗地 | 每月一次，重点部位如图书馆、行政楼根据实际情况，1-2次/月 | 地面无污物、干净 |
| 15 | 窗帘 | 每季度清洗一次 | 干净，无污渍 |
| 16 | 门帘 | 每月进行清洗 | 干净，无污渍 |
| 17 | 寝室内卫生 | 一次性清洁（学生离校后） | 宿舍内地面、墙面干净、无灰吊；桌椅、床铺无灰尘；室内无异味；室内卫生间干净、整洁 |
|  | 教室卫生保洁 |  |  |
| 18 | 楼内其它区域保洁 | 每日巡查保洁 | 无卫生死角；无明显垃圾；无陈旧污渍污迹；无乱张贴物 |
| 19 | 教室保洁 | 每天清扫2次，湿拖1次 | 教室内地面湿式清扫，地面干净整洁、黑板干净、课桌内无杂物 |
| 20 | 楼内绿植 | 定期浇水，叶片干净，无枯黄叶、枯死枝 | 根据花卉属性定期浇水，花叶每周擦拭，枯黄叶及时清除 |
| 21 | 保洁物品摆放 | 整洁、分区摆放 | 保洁工具摆放有序，卫生间及走廊拖布分开，有标识 |
| 22 | 楼内公共区域设施、器具、器材检查、报修 | 对保洁区域内设备设施巡视、检查，出现损坏及时进行维修 | 无水电浪费现象；设备完好率100%，需要报修故障及时报修 |
| 23 | 业务培训 | 新员工培训率100% | 工作范围、工作内容、清洁标准、礼仪礼貌 |
| 24 | 劳动课指导 | 指导劳动课学生 | 1、准时、准点到达工作区域接收参加劳动课的学生（根据岗位名单确认到岗学生数量与人员）、分配劳动区域、培训本岗位劳动技能、发放并指导使用劳动工具。 2、跟踪学生课业内容，负责学生现场安全。了解学生劳动课作业标准及考核标准，并根据学生实际表现对学生课业内容评分。 3、使用文明用语，细心、有耐心。对学生的违纪等不当行为加以指导，并上报至保洁主管或劳动课管理老师。严禁与学生发生语言与肢体冲突。 4、根据相关制度对学生严加管理的同时对学生加以关爱。 5、仪表整洁，不和任何与工作无关的人闲谈。工作区域内严禁吸烟、喝酒、吃零食。在学生面前以身作则。 6、学生清洁工作未达标准之处，保洁人员补岗、补位完成。 |
| 25 | 疫情防控常态工作 | 室内公共区域消杀消毒（2次），记录完整；室内空气通风换气（2次，根据天气情况全天通风）；电梯消杀消毒 | 做好疫情常态化保洁工作 |

# 备注：投标人以到达质量标准为目标，根据实际完成情况增加作业频次。

室内绿植养护管理标准及操作规程

养护标准：

1、植株生长健壮，叶面整洁光亮。

2、植株间、花盆内无杂草、烟头等杂物。

3、严格控制病虫害，保证植物的正常生长和美观。

4、花盆、花托要不定期擦拭，任何时候都不得有污渍、杂物等。

5、浇水应做到干透浇足的原则，不能过于干旱或潮湿，以免植株脱水或烂根。

6、定期施肥，施肥时除叶面微肥外，任何粒状肥料不得粘在叶片上或植株地上部分的其他部位，不得裸露于土壤之外。

7、适度修剪，使室内绿植保持良好的视觉效果。

8、对失去观赏价值的绿植及时更换，使办公室内保持优雅的环境。

9、同一区域同种绿植花卉根据通风情况、着阳情况每季度进行一次调换，以使其均衡生长。

操作规程：

1、建立学院室内绿植档案，及时记录绿植的相关情况。

2、每天上班后巡查一遍室内绿植，及时清除残花黄叶、断枝、杂物，有花盆的应调整好花盆，并检查和清理花盆内外卫生。

3、以“干透浇足”为原则逐一检查植株是否缺水，并按需浇水，严格禁止浇“拦腰水”或“半截水”，浇水时间以上午十点前或傍晚为宜，中午原则上不宜浇水。绿植浇水按照绿植日常维护表进行操作。

4、每周对绿植喷一次广谱杀虫杀菌混剂，一般在每周五或周六进行，时间以傍晚为宜，但必须与浇水时间错开。所用药剂应采用多种药剂轮流使用的原则，避免有害生物产生抗药性。

5、每周用干净的抹布擦拭叶面一次。

6、每半个月对绿植追肥一次，施肥原则是“薄肥勤施”，在全元素有机肥或复合肥的基础上，生长季节增施氮肥，休眠前增施磷钾肥，休眠期暂停施肥。

7、每半个月对室内绿植松一次土，松土可结合施肥进行，同时除去根部周围的苔藓和杂草。

8、根据植株大小和生长速度，每半年——两年对室内盆栽绿植换土换盆一次，换土换盆时间以春、秋两季为宜，换土时应尽量少伤根，并对地上部分进行适度修剪，减少缓苗时间。

9、对单轴向上生长的植物每月喷一次矮壮素，减少植物的向上生长量，延长观赏时间。

10、对各类绿植进行不定期整形修剪，保持良好的观赏性。

11、每周要将盆栽绿植旋转180度，以修正绿植的向阳性生长，保证阴阳两面生长量的均衡，但遇重大参观接待任务时应及时调整绿植的方向，保证最美观的一面向外。

（二）室外公共区域保洁服务内容及标准

1、每天清扫两次，全天候保洁；垃圾桶内垃圾及时清理；定期（每周）对室外垃圾桶清洗；环卫设施（含垃圾站）维护；公共区域张贴牛皮藓清理；垃圾站内垃圾外运和其它指定地点垃圾清运，垃圾日产日清；校园水域维护、清理；建筑垃圾的监督管理等。

2、严禁在道路、绿化带内焚烧垃圾、树叶、杂物。

3、劳动课的工作安排、指导及学生成绩打分。

4、校内各部门物资搬运保障。

5、外环境疫情防控常态化消杀消毒，消毒记录完整。

| 序号 | 服务区域、内容 | 服务频率 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生清扫 无明显垃圾、纸屑、烟蒂、砂石、泥土、废弃物 “牛皮癣”清理 | 2次/天，全天候保洁 | 早上8点前，下午13:30点前保证路面、广场全面清扫一次；每天及时清理垃圾桶垃圾，垃圾桶周边卫生清洁；每周对室外垃圾桶地面清洗，保持地面干净，无污迹；道路路边石与地面接缝处无杂草；下雨天及时清扫路面，确保路面无积水；室外附属设施（如沟井盖板缺失等）及时向维修部门上报；垃圾站内垃圾转运。路面有泥沙、油污等应及时清洁；有条件每月冲洗一次路面；地面上香口胶等杂物及时用铲刀清除； |
| 2 | 清理绿地内垃圾、石块 | 2次/天 | 绿化带内无明显垃圾，砖石瓦砾、纸屑、塑料，绿地整洁。秋冬季节或落叶较多时增加清洁次数。 |
| 3 | 水面维护 | 每周打捞2-3次，会议及大型活动每天打捞2次，不定时巡查 | 水面无明显垃圾，无漂浮物、枯树叶等 景观水面清澈、无异味 科学维护水质，保证鱼类、水生植物、鸭子等良好的生存环境 冬季水面打洞，保证鱼类存活。 |
| 4 | 开水房及自动提款机 （开水房2处；自动提款机1处） | 2次/天 | 地面干净、无积水；玻璃整洁；水房台阶冬季防滑处理；垃圾桶及时清洁，保持干净 |
| 5 | 排水沟 | 2-3次/月 | 目视干净无杂草、杂物；排水畅通无堵塞、积水、异味；河沟地带及时清理污泥； |
| 6 | 室外雕塑、建筑等 | 1次/周 | 绿地矮灯干净无积灰；灯杆无脏污、粘附物，灯罩无积灰。 宣传栏、布告栏、指示牌等处玻璃干净无灰尘，框架干净无污迹，各类无用张帖物及时进行清除。 |
| 7 | 维修报修 | 及时发现，及时报修 | 对井盖破损、路灯不亮、灯柱树木倾斜、电线脱落等情况及时报修。 |
| 8 | 雨雪极端天气应急抢险及学校其它应急性工作 | 雨天清洁 | 雨天积极推扫积水及泥土，保持路面清洁。 暴风雨后，及时清除断枝落叶，扶正倒斜树木。 |
|  |  | 冬季全院柏油及马蹄砖路面除雪 | 小雪停止4小时内清理完毕；中大雪48小时内清理完毕.积雪堆放整齐，露出道路边石。 |
| 9 | 楼外庭院保洁 | 每天清扫1次，循环保洁 | 无垃圾、无杂草、污物 |
| 10 | 大楼周边保洁 | 周边每日清扫1次，循环保洁；每日巡查 | 地面无明显垃圾；外墙清洁，无污渍、污迹、乱张贴物 |
| 11 | 垃圾清运 | 每天及时清运至垃圾站 | 清运及时，无垃圾堆积；清运途中无漏洒。 垃圾箱不满溢、周边无堆积物，卫生清洁。 |
| 12 | 消杀保洁 | 6-10月,每周消杀保洁 | 着重于各墙角、墙边、地面或排水沟、集水井、垃圾箱及所有垃圾桶等处；夏秋季地面爬虫的打药消杀。 |
| 13 | 清洁车 | 定期清洁 | 车容干净整洁、车辆摆放整齐，定期消杀消毒。 |
| 14 | 疫情防控消杀消毒 | 室外垃圾场及周边环境，每日1-2次消杀消毒 | 按疫情防控消杀消毒规范要求执行 |
| 15 | 临时性重大活动保障 | 场地的清扫与布置、桌椅的搬运与摆放、绿植等相关物品的摆放等 | 积极配合，高标准完成临时性、阶段性任务（含检查、突击整治、重大活动等） |

（三）综合维修服务内容及标准

1、学院一切水、电、供暖及日常维修（门窗、桌椅、门锁等）及管理工作；

2、学院供配电系统及所有电路设施、给排水设施、消防系统等设备管理及维修等；

3、学院所有公共设施、设备设施的日常维护保养；

4、校内各楼宇给排水、下水管道及设施管理维修等；

5、停水停电等突发情况应急预案及保障；

6、日常巡查管理及维护等；

7、新生开学、大型会议、学院大型活动、相关检查等需要现场水、电力保障及搬运、搭台、布线等服务；

8、紧急维修保障工作；

9、有专业水电等维修人员，具备一定专业维修能力；

10、各项记录齐全，完整：各类维修设备、设施档案完整；维修保养记录完整；水电值班记录工整、内容规范、记录清晰。

11、其他学院认定的需要维修工作。

12、全院公示物业24小时报修服务电话及监督电话等；有专业的维修团队，提供7*24小时服务。故障报修30分钟内到达现场处理，一般故障4小时内解决；报修有记录有回复反馈。

| 序号 | 服务区域、内容 | 服务频率 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水、供电 | 给排水管道、供电线路每日进行巡视、检查，填写《巡检记录》发现问题及时进行维修 | 停水停电第一时间了解原因，及时通知后勤；保证供水、供电设备设施完好率100% |
| 2 | 房屋外观巡视 | 每日巡查，发现问题及时报修维修 | 正常使用，无安全隐患；如在保修期内联系后勤 |
| 3 | 设施设备维修维护 |  | 设施设备运行正常，维护良好，无安全隐患。有设备台帐、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录。保证设施设备完好率100%，可随时启用 |
| 4 | 楼内下水、便池等的清理疏通 | 发现问题30分钟内到现场处理 | 各处下水、便池等无堵塞现象 |
| 5 | 电梯管理 | 根据国家对特种设备的相关规范进行 | 电梯正常运行，巡查，发现问题及时报修；电梯钥匙管理 |
| 6 | 开水器具保养、检修 | 即时巡查运行情况，出现故障4小时内限期修复；其他根据饮用水卫生、器具使用维护规范标准进行 | 能够正常运行，保证开水温度，开水水质达标 发现问题及时进行维修，不影响学生打开水 |
| 7 | 灯具（含灯泡、灯管、灯座、镇流器等）、开关、插座 | 根据需要进行巡视、检查，接报修30分钟内维修完毕 | 照明灯具完好率95%以上；电源开关、插座完好率95%以上，故障及时报修 |
| 8 | 各类水龙头、水龙头连接软管、卫生间冲水阀门及冲水感应器 |  | 水龙头、冲水器完好率100%，故障及时报修 |
| 9 | 寝室内维修（锁具、门窗、纱窗、床铺、插销、窗钩、桌椅等） |  | 锁具、门窗类完好率100%，故障及时报修 |
| 10 | 发电机 | 每周启动一次试运行 | 停电5-10分钟内启动发电机，保障全院生产、生活用电需求 |
| 11 | 给排水管道、供电线路 | 根据需要进行巡视、检查，接报修30分钟内进行维修 （或联系保修单位限期修复） | 完好率100%，需要报修故障及时报修 |
| 12 | 墙面局部破损、污损 |  | 完好率100%，因渗漏水导致的墙面破损、污损，需要报修的及时报修 |
| 13 | 瓷砖、玻璃、标识牌等 |  | 瓷砖、玻璃类完好率98%，标志牌完好率100%，需要报修故障及时报修 |
| 14 | 课桌椅、讲台、黑板等教学设施 |  | 课桌椅完好率98%，其他设施完好率100%，需要报修故障及时报修 |
| 15 | 楼内公共区域其他设施、器具、物品巡视、检查、检修 |  | 无水电浪费现象；设备完好率100%，需要报修故障及时报修 |
| 16 | 小型综合维修（地面修补；墙面局部破损、污损粉刷；氩弧焊接等） | 服务区域内的所有公共设施发现有损坏或不安全因素时应立即处置，无法处理时应及时上报学校后勤部门 | 修补漏水简单处理；返潮简单处理；非干挂式墙砖缺失修补； 维修路边条石及路面破损；地砖等维修；完好率100%，因渗漏水导致的墙面破损、污损维修（如大面积及时报修后勤） |
| 17 | 工作记录 | 每日记录 | 巡查记录、报修记录；停水停电记录；设备档案及维修记录；交接班记录；供水记录等 |
| 18 | 应急处置 | 急修立即进行 | 设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施、处理记录，全力做好应急保障工作 |
| 19 | 其它服务 | 根据需要安排 | 条幅悬挂；物资搬运服务等 |
| 20 | 证照办理 | 按要求办理 | 供水人员按要求办理健康证；电工必须提供电工证，其他岗位按要求提供相关证件 |
| 21 | 物料使用 | 修旧利废，以旧换新 | 领料需要填写《维修单》；更换下来的废旧材料、配件、电线等物件交回仓库统一由校方进行处理，物业方不得私自处理及变卖； |
| 22 | 人员要求 | 岗位配备相关证书 | 配备专业水电及维修人员（电工、氩弧焊）；有小型工程维修能力 |
| 23 | 节约水电 |  | 做好节约水电、节能宣传及温馨提示 |

供水供电服务标准

1、建立安全生产责任制度；完善安全运行管理条例，严格按照规章制度、操作流程进行操作；相关技术岗位持证上岗。

2、操作规程、制度上墙。明确责任人。

3、变电室的运行、停送电及交接班记录要详细齐备；维修记录、交接班记录要齐全，以备校方监督检查；

4、配电室符合安全管理规定，全部上锁。配电室外2米以内无杂草、杂物，配电室内无漏水、渗水现象、门窗玻璃完整、窗明几净、墙上无蜘蛛网及灰尘等，地面干净；有防止动物入内的设施；电缆沟内清洁干净无积水，盖板齐全、平整，电缆管要封堵严密；配电室内无存放杂物和易燃物品；电气设备清洁无积尘；雷雨季节变配电室重点检查防雷设备，并做好降温防汛工作，防止设备高温过热。

5、及时检查变配电室及供电线路等电网设施，确保完好率为100％。做好室外配电箱的维护保养工作，箱体无锈迹，锁具完好，带电警示标识齐全。电缆沟盖板、检查井完好，沟内无积水，线路没有漏电现象。

6、因工作原因需要临时停水停电，需报后勤服务管理中心同意，并在第一时间内（至少提前半天）下达停水停电通知后方可执行；非正常原因停水停电，应在10分钟内查明原因并及时解决；如长时间停水停电，应提前1天发出停电通知，并应制定相应应急预案。

7、发电机如遇学院停电，必须在10分钟内启动发电，如学院重大活动发生临时紧急停电，必须即时启动。

8、及时检查排水管道、检查井，确保排水沟、盖板等完好率达100％，保证师生安全。

9、坚持巡视制度，每天专人对路灯、灯杆、绿化地灯、配电控制箱进行巡查，发现损坏要在24小时内修复；同时确保校园内晚间正常照明，每条路每晚照明灯不准超过两盏不亮，发现问题及时处理。

10、教学楼、办公楼、学生宿舍等楼内供电设施使用完好率达到95％以上。

11、每月对各区域的安全管理、防护措施、安全操作、事故隐患进行一次检查，发现问题，及时进行处理，同时作好详细记录。

12、每年至少两次进行全校拉网式用电安全检查，并做好详细记录，制定整改方案，及时落实，排除安全隐患。

13、开水供应及时，开水出炉水温不低于95℃，水质符合饮用水标准要求。确保开水流量充足，水嘴完好率100%，如开水房设备损坏后应于半小时内必须修复完毕，如不能及时维修，在开水房提示板上做出通知说明，并及时通知后勤服务管理中心。

14、全天候保持水房和周边环境卫生清洁，水池每天供开水前进行清洗，保证下水畅通无积水，发生暖瓶破碎应在20分钟内将玻璃渣清扫干净。

15、开水房冬季台阶结冰时，有防滑措施，预防学生摔伤烫伤；

16、未经领导批准，水电重要部位严禁非工作人员进入，有安全标识，做好相应安全检查。

17、保证用水安全，管水人员办理健康证，每学期两次配合校方进行水箱清洗消毒工作。

18、配合院方接受省市卫生部门及其他相关部门的监督检查。

19、协助学校做好节水、节电管理工作，严格执行用水用电管理制度，加强对违章用水、用电的检查，发现问题及时汇报。

20、做好各项设备设施的维修保养，有相关记录。

21、对师生提出的合理化意见和建议及时解决。

22、师生对水、电服务的投诉，应在8小时内处理完毕，并及时回复处理结果。

23、有服务意见箱或其他维修、反馈方式；每学期至少有一次实地征询各系部和有关部门对物业管理与服务的意见等。

维修服务标准

1、建立安全生产责任制度，有服务承诺并公示24小时服务电话；维修实行7*24小时服务，随叫随到，维修不过夜。
　　2、校内所有水笼头不应有滴水现象，完好率达到98%。

3、上下水管道、阀门井、下水井执行定期巡检制度，并备有详细记录，完好率达到95%。

4、教学楼、办公楼、宿舍楼等卫生间给、排水设备使用合格率达到95%。以楼为核算单位，阀门、水笼头数量、水箱管道接口漏水率不得超过2%。

5、所有教学楼、教室照明灯具完好率大于95%。教学楼公共走廊、厕所、开关完好率大于95%，宿舍楼角灯、楼道灯完好率大于95%，维修不过夜率大于98%。

6、路灯要随时检修，灯管、灯罩完好率98％，灯杆完好率100％，绿化地灯完好率100％，配电控制箱完好率100％。

7、每年至少进行2次清淤，清除的污物立即保洁清运，不得有污物洒落到校园，同时要保持污水井周围地面洁净，夏季清淤施工要用清水冲洗污水井井口周围地面，消除异味。

8、维修要确保质量，文明施工，不得影响师生正常的学习、工作和生活，维修完毕及时清理现场，将物品恢复如初，并打扫干净。

9、坚持每天24小时值班制度（含双休及节假日），接到报修单位或个人通知10分钟内到达维修地点。水电维修项目小修不过夜，大修24小时不间断。小型零修项目维修时间不超过6小时，维修完成后，及时向报修单位或个人反馈处理结果；特殊情况不能完成的，向报修单位或个人做好解释工作；如疑难故障及时告知报修单位或个人处理办法，以便报修部门做好应急准备，不影响工作。

10、维修人员在维修过程中即要保证维修质量，不得浪费原材料，不准将材料私自留存或送与他人。

11、安排专人进行巡查，发现问题及时解决。

12、遇到大面积停水停电故障，维修人员10分钟内赶到现场，立即采取措施，防止故障面扩大，并及时向领导汇报。

13、报修记录、维修记录、用户信息反馈齐全，保存完好。

14、学院水电设备设施制定检修计划，做好日常的维修保养、养护工作及记录，以备后勤监督检查，如因维修养护不及时造成设备损坏，物业方承担一切责任和损失。

15、有服务意见箱或其他维修、反馈方式；每学期至少有一次实地征询各系部和有关部门对物业管理与服务的意见等。

（四）绿化服务内容及标准

达到《辽宁省园林绿地养护二级标准》，具体质量标准如下：

1、树木生长旺盛，根据植物生长习性，修剪基本合理，树形整齐美观，骨架基本均匀，树干基本挺直。

2、树穴、绿化带以及沿路绿地平面基本无杂草、无污物杂物，无积水，清洁干净。

3、行道树缺株在4%以下，无死树、无明显枯枝。

4、树木基本无明显病虫危害症状，病虫危害程度控制在10%以下，无药害。

5、树木无明显人为损害，无悬挂物，无以树当架晾晒衣物，无在绿化带中堆放杂物等现象。

6、新补植行道树同原树种基本保持一致，有保护措施。

7、校园树木保活率达95%以上；补植、移植的苗树成活率达95%以上。

8、绿篱生长旺盛，修剪整齐、合理，无死株，无明显断档，无明显病虫害发生。

9、草坪生长旺盛，保证草坪常绿、无杂草丛生，定期修剪。草高保持在10厘米左右，无明显裸露地面，无成片枯黄。枯黄率控制在2%以内。

10、花坛、花箱内植物生长良好，及时摘除残花败叶，定植花木花期基本一致，开花整齐、均匀，整体观赏效果好。

11、景观湖面，进行日常清理，做到无杂草无异物，保持水面清洁。

12、对花草树木采取冬季防冻、夏季抗旱等措施，确保植物健康生长、不缺水。

13、每天有人员对校园进行巡查，发现问题及时处理。

14、遇灾害性天气时，及时对树木进行有效保护处理。

15、掌握园林植物病虫害发生规律，对可能发生的病虫害提前做好预防，确保树木花草无病虫害。如已发生病虫害应及时进行有效的治理。

16、根据树木特点，选择效果好，对树木无伤害的药物施肥。药物防治必须做到对校园空气、水质不产生污染。在防治湖面沿岸树木时，确保不对湖内鱼类造成伤害。

17、树木修剪应按技术操作规程要求进行，修剪应保持形状轮廓线条清晰，平整、光滑。

18、不得随意改变学校绿化区域内的现有效果，爱护学校原有绿化基础设施，如草坪喷淋系统、浇灌系统等。

19、对农药的管理必须严格按照绿化养护管理制度要求专人管理，对使用过的农药瓶进行科学、合理处理，不得随意乱扔破坏环境。

20、学校有重要活动安排时，无条件组织力量做好养护工作。确保出效果，树形象，紧急情况随叫随到。

21、园林植物档案。建立完整的植物养护技术档案，并收集、整理分析总结经验。

| 序号 | 服务内容 | 服务频率 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除杂草 | 根据杂草情况安排 | 无明显杂草，草坪、地被纯度在90%以上。 |
| 2 | 松土 | 根据土质情况安排 | 树木底下土壤疏松，透气良好，土壤呈松弛团粒，深达5cm左右。不伤及树皮、根系。 |
| 3 | 枯枝清理 | 日常巡查维护，每周集中一次 | 环境整洁，无安全隐患。 |
| 5 | 树木、草地浇水 | 适时适量浇水 | 不干不浇、浇则浇透。维护管理校园内绿化设施（喷灌、给水器等）。 |
| 6 | 乔木修剪 | 2次/年，生长季，休眠期各一次。 | 及时修去枯死枝、病虫枝、徒长枝、内堂枝、并生枝和损伤枝。使得树枝分布均匀，树形优美，无多余枝条。剪口平滑，树皮无撕裂现象。 |
| 7 | 灌木修剪、隔草沟处理 | 根据灌木生长情况安排 | 根据花灌木的开花习性做适当修剪，使花木茂盛，花期延长，整形灌木造型明显，线条整齐，长枝不超过30cm。合理安排草皮与灌木分割，做好隔草沟。 |
| 8 | 绿篱修剪 | 根据绿篱生长情况安排 | 绿篱成型，线条整齐，树种之间有界限。造型美观，长势良好，无死株，无严重断档，缺档不超过1米长。 |
| 9 | 乔灌木施肥 | 2次/年 | 采取沟施或穴施。施肥、浇水及时，覆土平整，肥料不露出土面，不沾污树木叶面。 |
| 10 | 草地、地被施肥 | 1次/年 | 播施或喷施。结合天气在雨天前进行。浓度合适，一般每平方30g，草地色彩碧绿，生长茂盛。 |
| 11 | 防寒、抗旱 | 根据天气情况及时安排 | 在寒潮来之前，做好防寒防冻、乔木刷白等措施。高温天气采取苗木抗旱措施。 |
| 12 | 防风工作 | 根据天气情况及时安排 | 在大风来之前做好支柱，删去密枝等工作，风雨过后12小时内，能及时清除断枝落叶，扶正倒斜树木。 |
| 13 | 补栽补种 | 按花草树木栽种季节，及时补栽补种 | 无明显黄土裸露，行道树缺株率在3%以下，如发现有植株死亡和缺少，在发现一周内，更换相同种类和高度的植物，及时浇水，保证成活，当天补栽，当天清理，新补植行道树、灌木成活率达95%以上。 |
| 14 | 防病治虫、灭四害 | 根据虫害及时防治，并且暑期要求对所有植物普防一次 | 无明显枯枝枯叶，病虫危害率控制在15%以下。树叶上无灰尘，不霉，树干不枯死和腐烂。预防在前，除治在后，合理安排施药时间，且出示警示牌或通知物业出示警示牌。春秋两季开展“灭四害”工作。 |
| 15 | 草坪修剪 | 根据灌木生长情况安排 | 草坪生长较好，较平整，高度控制在10厘米左右，无大片杂草，无片状裸露地面。修剪平整，边缘整齐。 |
| 16 | 草坪补缺填平 | 补缺工作自发现一周内完成 | 无明显黄土裸露，能及时补缺，最大裸露块不超过0.3㎡，低洼处要以土填平重栽。 |

葡萄园管理

葡萄园面积约20亩。

养护要求：

1、按照葡萄丰产管理技术标准加强对葡萄园的精细管理，保持葡萄园及四周清洁，无杂草，及时更新主蔓，保证强势生长。

2、葡萄园专人管理，定期浇水、施肥，同时注意葡萄病虫害预防，发生病虫害时，防治要做到及时有效。

3、保证园内棚架等所有设施完好，葡萄树体强壮，不缺株，并及时完成修剪及覆土。

4、葡萄园成熟季节做好葡萄看护管理，按校方的采摘时间完成采摘工作，不得延误。

5、葡萄园内不准构筑其它建筑或种植其他树木、植物、菜品等。

观赏动物的饲养、管理

学校观赏动物主要有：孔雀、兔子、鸡鸭、鹅、牛羊及其他观赏动物养殖

饲养要求：

1、每日清洁，保持舍内干净、整洁；及时清理舍旁边杂草，同时做好舍内卫生消毒。

2、每日定时喂食及饮水。

3、动物生长状态良好。无养护不当等人为原因造成的病患及丢失情况。

农作物种植、管理

根据学校要求适时种植农作物

负责农作物的翻地、农作物种植、病虫害防治、日常除草、农作物采收等工作。

宿舍管理员工作内容及标准

### （一）出入人员监管

### 1、熟悉本楼座寝室布局和学生基本情况。

2、负责楼座门卫值班、严格控制外来人员，杜绝异性进入公寓。

3、按时开、关大门，对晚归、或未到早开门时间要求出舍学生，与值班导员联系查实、登记后，方可离、入宿舍。

### （二）安全管理

### 1、负责本楼座的安全防范、公共秩序维护工作。

### 2、熟悉消防设施设备安装位置，掌握使用方法，熟悉安全出口，遇到紧急事件能采取应急措施，并在第一时间报告。

### 3、负责公寓内公共区域巡查和报修、学生日常服务管理等工作并做好各项工作记录。

4、寒暑假期间，每天进行公寓内巡查，作好记录，雨雪天气后，逐个房间排查，发现屋顶、暖气漏水等问题立即上报学校主管部门。

### （三）物品管理

### 1、公共设施、学生退寝房间设施检查等工作。

2、实习生离校退寝时，认真检查室内物品及学生返还寝室钥匙，发现损坏、缺失，照价赔偿。

3、值班室维修用具外借时、做好登记，防止物品缺失；寝室钥匙不随意外借，特殊情况，查实、登记后方可。

4、教职工、外来客人、培训学生住宿，用品发放、行李回收、清洗、室内卫生。

5、迎新准备，新生寝室卫生扫清用具发放、贴床号。

### （四）公寓文明

### 1、经常与学生沟通，关心、关爱学生，督促学生按时就寝。

### 2、发现不良生活行为、寝室冲突等及时制止、劝阻、教育，做好文明养成宣传工作，并及时与楼内办公辅导员负责人沟通。

3、对参加劳动课的值班学生做好岗位传、帮、带的培训和监督。

### 4、督促保洁员做好楼内卫生清洁工作。

### （五）其他

学校安排的其他临时紧急工作。

| 序号 | 服务区域、内容 | 服务频率 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生宿舍楼的管理 | 每日 | 掌握学生住宿情况，看好宿舍大门，熟记各院系学生住宿分布情况。除宿舍学生外，其他人员不得进出；严格控制男、女生串寝；做好外来人登记；熟记常用部门及老师电话，出现问题及时向领导汇报工作情况 |
| 2 | 每日巡查 | 每日 | 巡查楼内情况，检查内容包括：水电、消防器材，安全出口，应急灯、防火门，公寓大门等，检查结果应当登记，发现问题及时报修维修；属人为损坏的要追究赔偿责任。 |
| 3 | 钥匙管理 | 每日 | 负责管理所属区域宿舍楼的钥匙。使用时必须两人以上，不得随便转让或丢失； 寝室钥匙严格管理，学生丢失上报名单。宿管原因钥匙丢失或学生离校未检查按照价格赔偿。 |
| 4 | 安全问题及检查 | 每日 | 熟练并掌握使用消防器材的使用，增强安全防范意识，避免出现各类事故；配合保卫对学生宿舍内违规用品检查；发生防火、防盗：发生突发事件时，能及时向有关领导汇报，联系相关职能部门，会同保护现场，会组织人员疏散，会报警，会处理应急问题 |
| 5 | 值班工作的交接 | 每日 | 做到岗位到人，职责到人，避免发生空岗情况；值班记录填写完整，做好交接 |
| 6 | 报修记录 | 每日 | 检查宿舍楼内各项公共设施及水、电运行情况，发现问题，及时报修，及时维修。 |
| 7 | 工作纪律 | 每日 | 工作期间，有事需要提前请假；不得迟到、早退、干私活、玩手机、闲聊、洗衣物、使用违章用电器具、随意脱岗、睡岗、卧岗； 严禁在值班室内使用电炉子、热得快等大功率违禁电器，严禁私接乱拉电线。 |

# 备注：投标人应以到达质量标准为目标，根据实际完成情况增加作业频次。具体见宿舍管理员工作标准手册。