## 监控系统
新建语音教室预算
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 安装监控头 |  | 5 | 点 |  |  | 安装、调试（新机房）
2 | 安装投影机 | 明基/MX528 | 1 | 台 |  |  | 安装、调试（新机房）
3 | 安装多媒体教学设备 | 无线麦、功放、交换机 | 1 | 套 |  |  | 安装、调试（新机房）/麦克2个，接收器1台；功放1台；交换机锐捷1台/TPLINK4台；
4 | 安装投影幕 | 三叶/150寸 | 1 | 个 |  |  | 安装、调试（新机房）
5 | 安装音箱 | 湖山/XY100A | 1 | 对 |  |  | 安装、调试（新机房）
6 | 安装机柜 | 1.2米 | 1 | 个 |  |  | 安装及线路整理（新机房）
7 | 安装空调 | 格力 | 2 | 台 |  |  | 恢复安装至新机房（含空调专用插座及安装调试）
8 | 安装静电地板 | 600*600 | 556 | 块 |  |  | 安装费用（使用原教室及大数据楼实验室拆除静电地板利旧安装）
9 | 弱电桥架 |  | 80 | 米 |  |  | 安装（如原桥架可拆除，可利旧使用）
10 | 安装配电箱 |  | 1 | 套 |  |  | 安装至新机房，完成箱内配电
11 | 暖气片拆除 | 1.2*0.6/米 | 13 | 片 |  |  | 新机房原有暖气片拆除
12 | 铜带 |  | 150 | 米 |  |  | 新机房
13 | 机房主电缆 | 16*4+10 | 80 | 米 |  |  | 安装至新机房并完成线路配电（原有电缆可续接利旧）
14 | 网线 | 罗格朗/超五类无氧铜 | 12 | 箱 |  |  | 新机房网络配线
15 | 水晶头 | 罗格朗/超五类 | 3 | 盒 |  |  | 新机房网络使用
16 | 电源线 | 国标/4平方/三芯护套线 | 10 | 卷 |  |  | 新机房电脑电源配线
17 | 光纤 | 立孚/单模12芯 | 100 | 米 |  |  | 新机房机柜至地下负一主机房
18 | 光纤盒终端盒 | 国标/OFF/12口 | 2 | 个 |  |  | 新机房
19 | 光纤盒终端盒 | 国标/OFF/6口 | 6 | 个 |  |  | 新机房
20 | 熔接 |  | 54 | 芯 |  |  | 新机房
21 | 跳线 | 立孚fc-lc | 4 | 条 |  |  | 新机房
22 | 光模块 | 华为/千兆 | 1 | 对 |  |  | 新机房
23 | 插排 | 公牛6位/带线1.8M | 2 | 个 |  |  | 用于负一机房、机柜光收发取电
24 | 楼体接地线安装 |  | 1 | 点 |  |  | 接地线连接至楼体接地
25 | 弱电施工费 |  | 104 | 点 |  |  | 新机房信息点104，桌子按2列（每列2张）13行摆放，桌间距0.9米。（52张双人位+1张教师桌；椅子103把）
26 | 强电施工费 |  | 104 | 点 |  |  | 新机房电脑电源104
27 | 安装门禁 | 海康威视 | 1 | 套 |  |  | 安装、调试（新机房）
合计含税金额（元）：
大数据楼（寝室）新增弱电设备参数及预算
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 逃生门电磁门吸 | 国标/一键开关 | 5 | 套 |  |  | 大数据楼
2 | 值班室信息点 | 网络/电话 | 2 | 点 |  |  | 大数据楼
3 | 监控头 | 海康威视/DS-IPC-B12HV3-LA(POE) | 12 | 个 |  |  | 大数据楼(室内）
4 |  | 海康威视/DS-IPC-B12H-LFT（poe） | 3 | 个 |  |  | 大数据楼(室外）
5 | 支架 | ds-2205zj | 12 | 个 |  |  | 大数据楼
6 | 施工费 | 监控点 | 15 | 点 |  |  | 大数据楼
7 | 耗材 | 含胶带、自攻钉、涨塞等 | 15 | 套 |  |  | 大数据楼
8 | 交换机 | H3C-S1218F-HPWR(POE) | 1 | 台 |  |  | 大数据楼（室内监控）
9 |  | H3C-S1208V-PWR（poe） | 1 | 台 |  |  | 大数据楼（室外监控）
10 | 硬盘录像机 | ds-7916N-r4 | 1 | 台 |  |  | 大数据楼
11 | 硬盘 | 4T/西部数据 | 1 | 块 |  |  | 大数据楼
12 | 网线 | 罗格朗/超五类无氧铜 | 3 | 箱 |  |  | 大数据楼
13 | 水晶头 | 罗格朗/超五类 | 1 | 盒 |  |  | 大数据楼
14 | 插排 | 公牛6位/带线1.8M | 1 | 个 |  |  | 大数据楼
15 | 光纤 | 立孚/单模6芯 | 30 | 米 |  |  | 用于室外监控杆光纤续接
16 | 室外光纤分纤箱 | 国标/350*300*150 | 1 | 个
17 | 光纤熔接 |  | 12 | 芯
18 | 电源线 | 国标/4平方/三芯护套线 | 30 | 米 |  |  | 大数据楼室外监控杆电源续接
合计含税金额（元）：